| ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий |
| --- |
| Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с 03.04.17г. по 28.04.17г. | Управление надзорной деятельности и профилактической работы Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района | Соблюдение требований пожарной безопасности (внеплановая проверка) | Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности №2-23-59-23/1/1 от 14.04.17г.: 1. Система вентиляции находится в неисправном состоянии, не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. | Срок устранения нарушения 01.02.2018г. |
| с 14.06.17г. по 22.06.17г. | Северо-Западное управление Ростехнадзора | Государственный контроль за соблюдением требований энергосбережения (плановая проверка) | Предписание по устранению выявленных нарушений № 27-3971-2037/ПР от 22.06.2017г.: Отсутствуют, утвержденные ответственным за электрохозяйство, однолинейная схема электроснабжения в целом по Потребителю и однолинейные схемы электроснабжения по отдельным участкам. Отсутствуют исполнительные рабочие однолинейные схемы электрических соединений электроустановок. Отсутствуют паспорта кабельных линий. Отсутствует паспорт заземляющего устройства здания дома-интерната. Оперативный журнал ведется не в соответствии с требованиями ПОТ ЭЭ. Не проводятся противоаварийные тренировки. Не проведено периодическое измерение изоляции стационарных электроплит (производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 раза в год). Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний в объеме, требуемой V группы по электробезопасности в электроустановках выше 1000 В (на балансе организации находится трансформаторная подстанция и кабельная линия 10кВ). Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство, назначенный из числа руководителей и специалистов ЛОГБУ «Вознесенский ДИ», прошедший проверку знаний и имеющий соответствующую группу по электробезопасности. Не проводятся периодические испытания и проверки переносных и передвижных электроприемников (ручных электрических машин, переносного электроинструмента и светильников), вспомогательного оборудования к ним. Работы, проводимые в электроустановках не оформляются нарядами-допусками или распоряжениями с 2015 года. Отсутствует запас калиброванных плавких вставок. Отсутствует инструкция по обслуживанию и эксплуатации ДЭА-100 кВт. Отсутствует инструкция определяющая режим работы ДЭА-100 кВт. Распоряжением руководителя для обслуживания ДЭС-100 кВт не назначен электротехнический персонал имеющий соответствующую группу по электробезопасности. Отсутствует наименование силовых щитков в ГРЩ здания дома интерната сада в соответствии с их диспетчерским наименованием и однолинейной электрической схемой. У мест ввода заземляющих проводников в щитах отсутствует опознавательный знак заземления. Отсутствует УЗО на линии электроснабжения водонагревателя в помещении кухни. Не выполнена цветовая расцветка фаз (маркировка) на кабелях 0,4 кВ отходящих от ГРЩ-0,4 кВ и ЩС в здании дома интерната. Не очищено оборудование, металлоконструкции ГРЩ, ЩО и ЩОТ в помещении щитовой здания дома интерната от пыли и грязи и ржавчины, имеются следы от возгорания электропроводки. В щитовой здания дома интерната имеются неизолированные токоведущие части (оголенные жилы) кабельных линий, доступные для случайного прикосновения. В распределительных щитах в помещении щитовой здании дома интерната, на предохранительных щитах и (или) у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальной ток плавкой вставки. На внутренней стороне силовых щитков РУ-0,4 кВ здания отсутствуют утвержденные однолинейные схемы. Электроустановки не укомплектованы испытанными средствами защиты в соответствии с нормами. | Срок устранения нарушения 31.10.2018г. |
| с 05.06.17г. по 03.07.17г. | ТОУ Роспотребнадзора по Ленинградской обл. в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах | Соблюдение законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей (Плановая проверка) | Предписание об устранении выявленных нарушений законодательства № 2-37 от 03.07.2017г.: 1.Территория ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» не отвечает указанным требованиям. Проезды и пешеходные дорожки только частично имеют твердое покрытие. В дождливый период пешеходные дорожки практически полностью затопляются водой, что делает невозможным проход по ним. облицовочная плитка помещений пищеблока частично разбита. Стены и потолок помещений кладовых требуют проведения ремонта. 4. Требуется проведение ремонта прачечной. Требуется выборочно проведение косметического ремонта отделений. Кран для мытья рук на пищеблоке не оборудован системой горячего водоснабжения. Не предъявлены результаты лабораторных исследований готовой продукции и смывов за 2016 год в соответствии с Программой организации и проведения производственного контроля, утвержденной 04.09.2015г. Суточные пробы отбираются не в полном объеме. Вес первых блюд и гарниров менее 100 гр. Используется деформированная посуда (половники), эмалированный таз со сколами. Ведра для раздачи пищи по отделениям хранятся «один в один» по 10шт, перед раздаточной не на стеллажах а на поддоне. Инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря не содержит указания на концентрацию и объем применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Не соблюдаются условия хранения: согласно маркировке лимоны свежие должны храниться при температуре +1+6 0 С. Фактически лимоны хранились в кладовой при температуре +150 С. Дверцы шкафов для хранения хлеба в буфетных отделений не имеют отверстий для вентиляции. Исследуемая проба 2-ое блюдо «Пюре картофельное с рыбной котлетой» по массе блюда, белкам, жирам, углеводам и величине отклонения показателя калорийности от представленной меню-раскладки не соответствует требованиям МУ 122-5/72 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания». Этикетка с нанесенной маркировкой, наклеенная на транспортную упаковку пищевой продукции – колбаса вареная «Докторская». Мясной продукт категории охлажденный, не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» по п. 116 Раздела XI (Отсутствие информации о сроках годности после вскрытия упаковки (нарушения её целостности). Маркировка транспортной упаковки, в которую помещен пищевой продукт - колбаса вареная «Докторская». Мясной продукт категории А охлажденный:- не соответствует требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» по п. 2 ст.6 (отсутствие в маркировке информации, необходимой для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка (цифровой код материала, или буквенное обозначение). | Срок устранения до 01.01.2018г. Срок устранения до 01.01.2018г. Срок устранения до 01.01.2018г. Срок устранения до 01.01.2018г. Срок устранения до 01.01.2018г. Срок устранения до 01.01.2018г. Установлены сроки проведения лабораторных исследований готовой продукции и смывов Суточные пробы отбираются в полном объеме. Вес первых блюд и гарниров соответствует нормам. Деформированная посуда и посуда со сколами и трещинами не используется. Условия хранения посуды и инвентаря не нарушаются. В инструкцию о правилах мытья посуды внесены дополнения о концентрации и объеме применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Соблюдаются условия хранения продукции. Соблюдаются условия хранения продукции. Блюда соответствуют фактической пищевой ценности , заявленной в меню-раскладке. Соблюдаются технические регламенты на продукцию |

Директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»                          Исаева Ю.В.

Главный бухгалтер                           Ковалева Л.В.